、水泵选型计算公式

一、水泵选型计算

1、水泵必须的排水能力   QB=       m3/h

2、水泵扬程估算     H=K（HP+HX）  m

HP：排水高度；HX：吸水高度；K：管路损失系数，竖井K=1.1—1.5；斜井＜20°时K=1.3～1.35；=20°～30°时K=1.25～1.3；＞30°时K=1.2～1.25

二、管路选择计算

1、管径：      m    Qn：水泵额定流量；经济流速m/s；=1.5～2.2m/s；0.8～1.5m/s；=+0.025  m

2、管壁厚计算       mm

dP：标准管内径mm；P：水管内部工作阻力P=0.11Hsy（测地高度m）  Kg/cm2；：许用应力，无缝管=8Kg/mm2，焊管=6 Kg/mm2，C=1mm；

3、流速计算         m/s

三、管路阻力损失计算

m；      总阻力损失计算  hw=（hp+hx+）*1.7    1.7：附加阻力系数

四、水泵工作点的确定

H=Hsy+RQ2   m；         Hsy：测地高度 m

五、校验计算

①吸水高度：Hx=Hs-hwx-   m；②η2=85%～90%ηmax；③稳定性：Hsy≤0.9H0

六、电机容量计算

Kw；：传动效率，直联时=1，联轴节时=0.95～0.98；   K备用系数Qm＜20m3/h，K=1.5；Qm=20—80 m3/h，K=1.3—1.2；Qm=80—300 m3/h，K=1.2—1.1；Qm＞300 m3/h，K=1.1；

水力计算参数表

| 名称 | 简图 | 局部阻力系数ξ |
| --- | --- | --- |
| 弯管 |  | d/R | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0* | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
|  |  | ξ90 | 0.137 | 0.145 | 0.158 | 0.206 | 0.294 | 0.440 | 0.661 | 1.097 | 1.408 | 1.978 |
|  |  | 当弯管角度φ为非90°时,ξφ=ξ90°*φ/90° |
| 异径管 |  | 变径锥角α | ﹤7° | 10°～15° | 20°～30° | 45°～55° |
|  |  | ξ | 0.2 | 0.5 | 0.6～0.7 | 0.8～0.9 |
|  |  | 当水由大头流向小头时ξ=0.16～0.3 |
| 三通 |  | 水流不拐弯 ξ=0.1 |
|  |  | 水流拐弯 ξ=1.5 |
| 滤水器 |  | 有底阀 | d | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  |  | ξ | 12 | 10 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.2 | 4.4 | 3.7 |
|  |  | 无底阀 | ξ=2～3 |
| 闸板阀 |  | 开启高度h/d | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 全开 |
|  |  | ξ | 97.8 | 17 | 5.52 | 2.06 | 0.81 | 0.26 | 0.07* | 0.00 |
| 逆止阀 |  | 开启角度α(°) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  |  | ξ | 90 | 62 | 42 | 30 | 14 | 6.6 | 3.2 | 1.7* |
| 沿程阻力系数λ |
| 管子直径 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| λ | 0.0455 | 0.0418 | 0.038 | 0.0352 | 0.0332 | 0.0316 | 0.0304 | 0.0293 |
| 管子直径 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| λ | 0.0284 | 0.0276 | 0.027 | 0.0263 | 0.0258 | 0.025 | 0.0241 | 0.0234 |